原市监〔2022〕99号

关于转发《忻州市市场监督管理局

关于2022年度气瓶充装单位年度监督检查的通知》的通知

各相关股（室）、队、相关企业、经济技术开发区：

现将《忻州市市场监督管理局关于2022年度气瓶充装单位年度监督检查的通知》转发给你们，请认真抓好贯彻落实。

原平市市场监督管理局

 2022年10月17日

忻州市市场监督管理局

关于开展2022年度气瓶充装单位年度

监督检查的通知

各县（市、区）市场监督管理局，市行政审批局，市综检中心，各气瓶充装单位：

根据《特种设备安全法》、《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）、《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）的有关规定，为加强气体充装单位的安全监察工作，保证充装活动安全规范进行，市局决定在近期对全市范围内各类气瓶充装单位进行年度监督检查。现将有关事项通知如下：

一、检查对象

辖区内取得充装许可的各类气瓶充装单位（不包括2022年取（换）证已通过评审的单位）（见附件1）。

本年度内监督检查前新取证或换证的气瓶充装单位，不进行年度监督检查，只进行常规监督检查。

二、检查人员

对气瓶充装单位的年度监督检查工作，由各县（市、区）局具体组织实施。

三、检查时间

2022年10月20日一12月1日

四、检查内容

检查内容按照《忻州市气瓶充装单位年度监督检查报告》（附件2）中要求的内容进行，主要包括：

1、许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续；

2、管理人员、现场作业人员是否持有效证件；

3、所使用的压力容器、压力管道、自有产权气瓶等特种设备是否办理使用登记，并有有效的定期检验报告；

4、抽查已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定；

5、抽查是否充装超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶；CNG、LNG加气站检查是否存在给无注册使用登记证以及超期未检的车用气瓶加气以及充装焊接绝热气瓶情况；

6、是否超范围充装、是否有充装活动记录；

7、安全管理制度和应急救援制度的执行和落实情况；

8、是否建立气瓶充装质量追溯信息系统。

五、工作要求

1、各县（市、区）局要高度重视，严格落实区域监管责任，切实组织安排好这次气瓶充装单位的监督检查工作，全面落实充装单位主体责任，继续与充装单位签订安全管理目标责任书，建立气瓶充装单位年度监督检查档案。

2、各县（市、区）局要在规定时间内按照检查内容完成好年度监督检查工作，认真填写检查报告，年检结论分为合格、整改后合格和不合格三种情况。并于2022年12月5日前将《忻州市气瓶充装单位年度监督检查报告》（加盖单位公章）、《气瓶充装单位年度检查情况汇总表》（加盖单位公章，另报电子版）报送市局特设科。

3、各县（市、区）局要加大检查力度，对许可证不在有效期内、超范围充装、无充装记录的，充装无证、超检验有效期气瓶容器、充装人员无证上岗等违法行为的，一律依照《特种设备安全法》予以严肃处理。对年度监督检查发现的问题，充装单位应在规定时间内完成整改，整改复查仍不合格的，各县（市、区）局要提请撤销气瓶充装许可证。

4、对拒不接受证后监管和不参加年度监督检查的获证气瓶充装单位，年度监督检查结论为不合格。对未建立气瓶充装质量追溯信息系统的或证气瓶充装单位，年度监督检查结论为不合格。对于年度监督检查不合格且未接受相关处罚的，行政审批窗口在受理企业充装许可证期满换证申请时，一律不予受理。

5、市局将在各县（市、区）局完成年度监督检查工作的基础上，进行抽查检查，对经整改复查仍不合格的，将吊销其气瓶充装许可证。

6、请各县（市、区）局将文件转发至本辖区内需要年度监督检查的气瓶充装单位，提前做好自查工作。

附件：1、忻州市参加年度监督检查气瓶充装单位名单

2、《忻州市气瓶充装单位年度监督检查报告》

3、《气瓶充装单位年度检查情况汇总表》

 忻州市市场监督管理局

 2022年10月11日

附件1

**忻州市参加年度监督检查气瓶充装单位名单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 忻州市忻府区鑫欣气体有限公司 | 忻府区 |
| 2 | 忻州市燃气有限公司和平西街加气站 |
| 3 | 忻州市国新能源煤炭有限公司卢家窑加气站 |
| 4 | 忻州市华亿气体有限公司 |
| 5 | 忻州市忻府区昌欣气站 |
| 6 | 山西神沐新能源有限公司 | 原平市 |
| 7 | 原平市天然气有限责任公司 |
| 8 | 原平市丰顺工贸有限公司 |
| 9 | 山西燃气产业集团有限公司原平液化分公司 |
| 10 | 山西原平国新压缩天然气有限公司原平加气站 |
| 11 | 山西启翔新能源有限公司 |
| 12 | 原平市段家堡华祥加气站有限公司 |
| 13 | 原平市液化气公司 |
| 14 | 山西国新天然气利用有限公司阳明堡加气站 | 代县 |
| 15 | 代县德懿新能源有限责任公司 |
| 16 | 忻州市和平能源有限公司 |
| 17 | 代县利隆有限公司 |
| 18 | 山西省代县红日液化气有限公司 |
| 19 | 代县中旺天然气有限公司 |
| 20 | 山西潞鸣新能源有限公司代县枣林镇加气站 |
| 21 | 代县中海能源有限公司 |
| 22 | 代县诚达充氧有限责任公司 |
| 23 | 忻州华油天然气有限公司代县桂家窑加气站 |
| 24 | 忻州国新天然气利用有限公司代县七里铺加气站 |
| 25 | 忻州国新天然气利用有限公司东留属加气站 |
| 26 | 代县星鑫小型乙炔厂 |
| 27 | 繁峙县森腾新能源有限公司 | 繁峙县 |
| 28 | 繁峙县兆鑫能源有限责任公司 |
| 29 | 繁峙县憨山通用机械股份有限公司乙炔分厂 |
| 30 | 山西安海能源有限公司 |
| 31 | 繁峙县开源气体有限公司 |
| 32 | 繁峙县瑞朗燃气有限公司元山加气站 |
| 33 | 山西省繁峙县华港加气站有限责任公司 | 繁峙县 |
| 34 | 繁峙县振兴液化气公司 |
| 35 | 忻州国新天然气利用有限公司金山铺加气站 |
| 36 | 忻州国新天然气利用有限公司神堂堡加气站 |
| 37 | 山西锦邦能源科技有限公司繁峙石塘沟加气站 |
| 38 | 繁峙县晋森加气站有限公司 |
| 39 | 繁峙中兴加气站有限公司 |
| 40 | 繁峙丰泽加气站有限公司 |
| 41 | 忻州华油天然气有限公司繁峙县贾家井村加气站 |
| 42 | 繁峙县瑞朗燃气有限公司（五台县高洪口加气站） | 五台县 |
| 43 | 忻州华油天然气有限公司五台县石盆口加气站 |
| 44 | 五台县通元液化气有限公司 |
| 45 | 五台县广靖液化气有限公司 |
| 46 | 五台县永恒气业氧气乙炔供应站 |
| 47 | 山西汽运集团天然气利用有限公司定襄蒋村加气站 | 定襄县 |
| 48 | 定襄欣鹏气体制造有限公司 |
| 49 | 山西昊坤燃气有限公司定襄县分公司晋昌加气站 |
| 50 | 定襄县潞鸣新能源有限公司 |
| 51 | 静乐县鹅城液化气供应站 |  静乐县 |
| 52 | 静乐县聚能新能源有限公司 |
| 53 | 静乐县汇丰能源有限公司 |
| 54 | 山西压缩天然气集团忻州有限公司静乐分公司 |
| 55 | 宁武县百川通新能源有限公司秃峦妥加气站 | 宁武县 |
| 56 | 宁武县欣格瑞清洁能源有限公司 |
| 57 | 宁武县轩宁气体工业有限公司 |
| 58 | 宁武县神达商贸有限公司 |
| 59 | 宁武县前石湖华祥加气有限公司 |
| 60 | 宁武县中广源通洁净能源有限公司 |
| 61 | 神池县神达加油服务中心 |
| 62 | 山西晋西北天然气有限责任公司五寨加气站 | 五寨县 |
| 63 | 忻州国新天然气利用有限公司五寨县小河头加气站 |
| 64 | 忻州国新天然气利用有限公司五寨县丈子沟加气站 |
| 65 | 五寨县潞鸣新能源有限公司 |
| 66 | 五寨县天达实业有限责任公司 |
| 67 | 山西压缩天然气集团忻州有限公司岢岚分公司西会加气站 | 岢岚县 |
| 68 | 山西压缩天然气集团忻州有限公司岢岚分公司安塘加气站 |
| 69 | 山西道生鑫宇清洁能源有限公司 |
| 70 | 山西晋西北天然气有限责任公司岢岚五里水加气站 |
| 71 | 山西道生鑫宇清洁能源有限公司液化天然气加气站分公司 | 岢岚县 |
| 72 | 岢岚县乔家湾天然气有限责任公司 |
| 73 | 中联山西煤层气有限公司保德义门加气站 | 保德县 |
| 74 | 保德县星鑫液化石油气供应有限公司 |
| 75 | 保德县盛弘祥化工有限公司 |
| 76 | 山西国新清洁能源开发利用有限公司保德分公司 |
| 77 | 保德县富兴工业气体有限责任公司 |
| 78 | 河曲县振刚天然气有限公司 | 河曲县 |
| 79 | 山西省河曲县金隆石灰氮厂 |
| 80 | 河曲县华山气体制造有限公司 |
| 81 | 河曲县振刚天然气有限公司沙泉加气站 |
| 82 | 偏关县大众液化气供应有限公司 | 偏关县 |
| 83 | 忻州五台山风景名胜区宏义燃气有限公司 | 五台山风景区 |
| 84 | 五台县建生液化气有限公司 |
| 85 | 忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司石咀液化和压缩天然气加气合建站 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

附件2

**忻州市气瓶充装单位**

**年度监督检查报告**

**充装单位：**

**许可证编号：**

**许可证有效期：**

**年检日期：**

**年检结论：**

**检查机构：（公章）**

**二○　 　年 　月**

**忻州市气瓶充装单位年度监督检查报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 现场地址 |  |
| 许可充装范围 |  |
| 单位负责人 |  | 联系电话 |  |
| **检查项目、内容与要求** | **检查方法** | **检查见证** | **问题说明及记录** | **检查结果** |
| **1.许可资格**  |
| 1.1许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续。 | 检查充装许可证是否在有效期，是否存在变更情况 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 1.2 是否超范围充装 | 检查充装记录及现场检查 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| **2．人员资格** |
| 2.1相关作业人员资格证件是否有效，人员数量、项目是否符合许可要求 | 检查相关人员证件 |  |  | □符合□不符合□有缺陷 □无此项 |
| 2.2任命书中的主要责任人员是否满足许可条件要求 | 检查相关人员证件 |  |  | □符合 □不符合□有缺陷 □无此项 |
| **3.质量管理** |
| 3.1质量管理体系文件是否及时修订 | 查阅质量管理体系文件等相关资料 |  |   | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 3.2 使用的法规、规范、标准是否齐全并现行有效 | 查阅相关资料 |  |   | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 3.3充装活动记录的填写是否齐全 | 抽查充装记录，查阅相关资料 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 3.4气瓶安全技术挡案是否完整,归档管理是否规范 | 检查气瓶档案 |  |   | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| **4.资源条件** |
| 4.1主要充装设备、设施是否符合许可条件 | 现场巡查，查阅设备档案等 |  |   | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 4.2检验检测设备、仪器、仪表是否满足要求 | 现场巡查，查阅设备档案等 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 4.3 是否有必要的泄露报警装置 | 现场检查相关装置等 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 4.4 充装活动使用的压力容器、压力管道等设备是否办理使用登记并有有效的定期检验合格报告 | 查阅相关资料 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 4.5是否气瓶充装质量追溯信息系统 | 现场检查信息系统 |  |  | □符合□不符合 |
| **5.气瓶管理** |
| 5.1 是否对自有产权或托管气瓶办理使用登记（含CNG\LNG） | 检查气瓶登记资料 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 5.2 已充气气瓶上是否标注充装站标志、气瓶编号、警示和充装标签、定期检验标志、气瓶漆色是否符合规定且维护良好 | 现场检查气瓶充装情况 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 5.3 是否充装非自有产权气瓶 | 现场检查 |  |  | □符合□不符合□有缺陷□无此项 |
| 5.4是否充装超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶 | 现场检查气瓶充装情况 |  |  | □符合 □不符合□有缺陷 □无此项 |
| 5.5 检查气瓶收发、存放管理是否符合要求 | 检查气瓶收发记录等 |  |  | □符合 □不符合□有缺陷 □无此项 |
| **6．救援预案**  |
| 6.1 是否建立事故应急措施和救援预案,有无演练记录 | 查阅相关资料 |  |  | □符合 □不符合□有缺陷 □无此项 |
| 6.2 是否按规定配备堵漏工具和人员 | 现场检查 |  |  | □符合 □不符合□有缺陷 □无此项 |
| 8.当地安全监察机构反映的问题 |
| 年检评定结论 | 监督检查人员： 日期： |

|  |
| --- |
| 附件3**忻州市 县（市、区） 年度气瓶充装单位年度检查情况汇总表**填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日 |
| **序号** | **充装单位名称** | **充装地址** | **许可证号** | **有效日期** | **许可充装介质** | **年检结论** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |